Информация

о доступном резерве тепловой мощности источников тепловой энергии

МУП «Красносулинские городские теплосети»

| № п/п | Котельная (адрес) | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная мощность, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 ул. Ленина, 3а | 1,28 | 1,23 | 0,05 |  |
| 2 | Котельная № 2 ул. Ленина, 13а | 1,28 | 1,59 | 0 |  |
| 3 | Котельная № 3 ул. Победы, 13а | 2,0 | 2,0 | 0 |  |
| 4 | Котельная № 4 ул. Советская,1а | 3,5 | 3,32 | 0,18 |  |
| 5 | Котельная № 5 ул. Металлургов, 14а | 2,6 | 2,47 | 0,13 |  |
| 6 | Котельная № 6 ул. Братская, 16а | 5,1 | 5,23 | 0 |  |
| 7 | Котельная № 7 ул. Гагарина, 8б | 3,2 | 2,1 | 1,1 |  |
| 8 | Котельная № 8 ул. Гагарина, 6а | 4,2 | 4,2 | 0 |  |
| 9 | Котельная № 9 ул. Комарова, 1 | 13,0 | 9,6 | 0 |  |
| 10 | Котельная № 10 ул. Новосёловская, 30а | 1,08 | 1,00 | 0,08 |  |
| 11 | Котельная № 11 ул. Матросова, 34 | 0,16 | 0,16 | 0 |  |
| 12 | Котельная № 12 ул. Центральная,1б | 16,594 | 15,594 | 1,0 |  |